## Vei - Innledene arbeid
SJEKKLISTE PROSJEKTERINGSFASE VEI, INNLEDENDE ARBEIDER. | [7 empty] | Utfyllende kommentar:
Kravene gjelder for de anlegg som overtas av Stavanger kommune etter ferdig utbygging.
Prosjektnavn: |  |  | Gnr/bnr:
Prosjektnummer: |  |  | Replan:
Esak Nr: |  |  | Mappe:
Tiltakshaver/Byggherre: |  |  | Versjon
Konsulent (firmanavn):
Prosjekteringsveileder: |  |  |  | Sjekkliste har sin utgangspunkt i stavanger kommune sin veileder for utbyggingsområder www.stavanger.kommune.no/veileder
Ansvarlig kontrollerende:
Vei
Pkt. | Beskrivelse |  |  | Krav/Norm | Utført/kontr. | Merknad
1.0 | Veibygging
1.1 | Er standardklasse avklart for veien (valg av standar klasse gjøres utifra ådt)
1.2 | Er dimensjonerende kjøretøy avklart
1.3 | Forelliger det stikningskordinatert
1.4 | Er maks Stigning og min stigning avklar (krever det avviksøknad)
1.5 | Er resulternede tverrfall kontrollert.
1.6 | Behov for trapper, akseptabelt med trapper ?
1.7 | Behov for Gjerder, rekkverk eller kjøresteke veirekkverk?
1.8 | Behov for støttemurer og type mur vurdert, drennering bak muren ivaretatt.
1.9 | Er det behov for avskjærende grøfter vurdert
1.10 | Er behovet for dypdrenering eller andre spessielle drenneringsløsninger vurdert
1.11 | Skal veien være vannførende hvor ledes vannnet, er det utarbeidet en overordnet plan ?
1.12 | Er matrial valget for veien avklart
1.13 | Er det gjort noen støyvurdering?
1.14 | Er det vurdert overordnet system/funksjon for Universell utforming?
1.15 | Er type møblering avklart?
1.16 | Er prosjekterende kjent med Stavanger kommune sin veileder for utbyggingsområder
1.17 | Er mur eller fylling avklart ved store høydeforskjeller
1.18 | Er åpen grøft eller lukket drenering vurdert
1.19 | Er alle avkjrøsler inntegnet
1.20 | Er alle nødvendige busslommer/skur inntegnet. Ved etablering av buss skur må dette avklares med kommunen.
1.21 | Er alle nødvendige sandfang inntegnet.
1.22 | Er alle stikkrenner inntegnet, med dimmensjon
1.23 | Er skiltplan utarbeidet (Skal sendes Stavanger kommune ved KB ved Transportplan for godkjenning)
1.24 | Er det utarbeidet belysingsplan for veiarealene ?
1.25 | Er alle tilknyttingspunkter til eksisternede veier og konstrusksjoner innmålt
1.26 | Er det utarbeidet beplantingsplan for trafikkarealenen
1.27 | Er nødvendig forskiling mellom jord og fjell vurdert
1.28 | Er det gjort spesielle unntak i forhold til normaler og retningslingjer (Krever Avviksøknad)
1.29 | Er plassering av spesielle element (tunnelpåhugg, brofundament, mur, større ledningsnalegg etc,) innmålt/kontrollert
1.30 | Ved fordrøningsbasseng skal det være en vannplan som viser hvor vannet rennerhenn ved oversvømelse
1.31 | Er det sjekket om prosjektert vei gir endringer av terreng inn i tilstøtende hage?
1.32 | Er det utarbeidet en plan for å informer og behandle henvendelser fra naboer
1.33 | Er utforming på overgangssoner mellom private/kommunalt/utbygging/ avklart
1.34 | Har det vert kontakt med buss-selskap drosjenæring eller andre som blir påviket av utbyggingen.
1.35 | Har det vært kontatk med Park og vei ? Ved hvilken saksbehandler ?
1.36 | Er geomentri siktsforhold rekkverk og andre faste innstallasjoner kontrollert opp mot gjeldende normal og retningslinjer ?
1.38 | Godkjent depo (Er det gitt godkjenning fra kommunen hvis det ligger på kommunale areal)
1.39 | Har det være et sammkjørings møte mellom Va, fjernvarme, Gass, Ledningsnett (utarbeidet Masterplan)
1.40 | Er det tilstrekkelig overdekking og dimmensjonering på vei over konstruksjon. (Branntrase 12,7 tonn akseltrykk)
1.41 | Er det vurdert avlastingsplader i forbindelse med konstruksjon under vei ?
1.42 | Er det medtatt i planen at det legges et varslings nett i underkant av veikroppen over konstruksjoner.
1.43 | Er det innhentet asfaltresept for utsending med tilbudet / innsending til godkjenning av kommunen
1.44
Dato |  | Sted |  |  |  |  | Sign