## Ark1
SJEKKLISTE FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN
Prosjektnavn:
Prosjektnummer:
Tiltakshaver/Byggherre:
Konsulent (firmanavn):
Prosjekteringsveileder:
Ansvarlig kontrollerende:
Kryss av kun for relevante punkter.
Beskrivelse |  | Kontrollert | Merknad
Valg og plassering av renovasjonsløsning
Jf. bestemmelser til reguleringsplan/bebyggelsesplan | Henviser RTP til bestemmelsenes (eventuelle) punkter om renovasjonsløsning?
Gjør RTP oppmerksom på avvik/dispensasjoner fra bestemmelsene?
Universell utforming | Framgår det av RTP hvordan krav om universell utforming mht. avfallshåndtering er ivaretatt?
Avfallsrom i bygg | Dersom RTP beskriver løsning med avfallsrom i bygg:
· Framgår det hvor avfallsrom er plassert?
· Synes plasseringen fornuftig mht servicenivå for brukere?
Avfallsbod | Dersom RTP beskriver løsning med avfallsbod tilknyttet bygg:
· Framgår det hvor avfallsbod er plassert?
· Synes plasseringen fornuftig mht servicenivå for brukere?
Utendørs beholder-/ containerløsning | Dersom RTP beskriver løsning med utendørs plassering av avfallsutstyr:
· Framgår det hvor oppstillingsplass for beholdere/containere er plassert?
· Synes plasseringen fornuftig mht servicenivå for brukere?
Nedgravde containere | Dersom RTP beskriver løsning med nedgravde containere:
· Er kommunens generelle retningslinjer for nedgravde containere henvist til og fulgt mht plassering m.m.?
· Framgår det hvor nedgravde containere er plassert?
· Synes plasseringen fornuftig mht servicenivå for brukere?
Avfallssug | Dersom RTP beskriver løsning med vakuumsugsystem forutsettes det at forprosjekt er gjennomført i samarbeid med kommunene.
Kommer dette fram i RTP?
Renhold | Dersom virksomheten kildesorterer matavfall (eller at matavfallet håndteres med restavfallet):
· Virker valgt løsning fornuftig plassert med tanke på renhold av beholdere/avfallsutstyr?
Annet | Andre renovasjonsløsninger kan også være aktuelle, særskilt for enkelte typer næringsliv.
Tilpasning av avfallsutstyr
Typer utstyr | Er valg av typer avfallsutstyr beskrevet i RTP?
· Gjelder både husholdninger og næringsliv.
· Dersom virksomheten er en storhusholdning, kommer det fram om matavfallet kildesorteres eller om det håndteres sammen med restavfallet?
Lover forskrifter og retningslinjer | En del typer avfall skal med hjemmel i lover og forskrifter håndteres særskilt. Redegjør RTP for dette? Gjelder bl.a.:
· Farlig avfall og EE-avfall.
· Smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyre­helsetjeneste.
· Matavfall/restavfall som inneholder matavfall.
Er krav om brannsikre beholdere sjekket ut?
Størrelser/dimensjonering | Drøfter RTP størrelser/dimensjoner på valgte typer avfallsutstyr, sett i forhold til de typer og mengder avfall som skal håndteres?
Brannsikkerhet | I enkelte typer bebyggelse, og for en del typer avfall skal avfallsutstyret sikre at branntilløp ikke inntreffer.
Framgår dette i RTP?
Hygiene | Vurderes i RTP om det oppstår smittefarlig avfall samt hvilket utstyr som i så fall skal benyttes for å håndtere dette?
Annet | Andre utstyrsløsninger kan også være aktuelle, særskilt for enkelte typer næringsliv.
Dimensjonering av avfallsvolum og utstyr
Er beregningen korrekt? | Feildimensjonering av avfallsvolum avfallsutstyr og rom/arealer eller lignende der avfallet skal oppbevares kan medføre både driftsmessige ulemper, merkostnader og korrigerende tiltak. Har RTP foretatt og beskrevet slike dimensjoneringer?
Synes disse dimensjoneringer troverdige?
Innsamling
Anvist sted for tømming/adkomst for renovasjon | Framgår det i RTP hvor avfallsutstyret skal plasseres ved tømming?
Dette kan både være der utstyret er fast plassert eller ved kjørbar vei.
· Egne avtaler om tømmested kan inngås med kommunen (husholdningsavfall) eller renovatør (næringsavfall).
Gjør RTP rede for relevante henvisninger til veinormen?
Rygging | Framgår det i RTP hvorvidt rygging med renovasjonsbil må foretas?
Avstander | Avstander gjelder både:
· Hvor langt avfallsbesitteren må gå med avfallet til opp­samling­sutstyret
· Hvor langt det er fra oppstillingsplass for avfallsutstyret til tømmested for renovasjonsbil.
Er krav og veiledninger i avfallsnormen fulgt mht avstander?
Framgår opplysninger om dette i RTP?
Organisering | I endel tilfeller har «organisering» betydning for servicegrad og driftskostnader, eksempel:
· Beholdere må trilles til kjørbar vei på tømmedagen, hvem gjør dette?
Er denne type problemstillinger drøftet i RTP?
Støy | Støy kan i enkelte tilfeller være til sjenanse ved renovasjon, for eksempel dersom sovevinduer vender mot avfallsbeholdere. Valg av avfallsutstyr og tidspunkt for tømming kan derfor være faktorer å vurdere.
Er denne type problemstillinger drøftet i RTP?
Sikkerhet | I enkelte områder og ved enkelte typer «bedrifter» (skoler mm) må særskilte hensyn ivaretas for å minimere risiko for ulykker og skader.
Er denne type problemstillinger drøftet i RTP?
Nedsenket kantstein | Avfallsnormen setter krav om at nedsenket kantstein (jf. vei- normen) skal benyttes der beholdere større enn 240 liter skal tømmes fra fortau eller tilsvarende.
Er dette drøftet i RTP?
Annet | Annet av betydning for innsamlingen av avfall kan være aktuelt å beskrive, særskilt for enkelte typer næringsliv.
Bygningsteknisk utførelse
Materialvalg | Er krav og veiledninger i avfallsnormen fulgt ved materialvalg for avfallstekniske anlegg?
Framgår opplysninger om dette i RTP?
Hygiene og lukt | Er krav og veiledninger i avfallsnormen fulgt for å unngå problemer med lukt og hygiene?
Framgår opplysninger om dette i RTP?
Brannforebygging | Er krav og veiledninger i avfallsnormen fulgt for å forebygge branntilløp i avfall eller avfallsutstyr?
Framgår opplysninger om dette i RTP?
Dører og terskler | Er krav og veiledninger i avfallsnormen fulgt for å sikre framkommelighet for transport av avfallsutstyr, særskilt knyttet til avfallsrom og avfallsboder?
Framgår opplysninger om dette i RTP?
Lås og skilting | Er avfallsnormens krav og veiledninger til sikkerhet og brukerinformasjon ivaretatt tilfredsstillende i RTP?
Terreng | Er krav og veiledninger i avfallsnormen fulgt for å sikre framkommelighet for transport av avfallsutstyr, knyttet til sammenhengen mellom fast dekke, terrenghelning (‰), avfallsutstyrets mobilitet og avfallets egenvekt?
Framgår opplysninger om dette i RTP?
Oppbevaring av avfall i garasjeanlegg | Garasjeanlegg er ofte aktuelt sted å plassere avfallsutstyr.
Avfallsnormen fastsetter da særskilte krav og anbefalinger.
Framgår opplysninger om dette i RTP?
Estetiske hensyn | Henviser RTP til reguleringsbestemmelsenes (eventuelle) punkter om «avfall og estetikk»?
Vurderes at estetiske hensyn er tilfredsstillende ivaretatt i RTP?
Andre renovasjonstekniske forhold
Midlertidige oppstillingsplasser | Midlertidige oppstillingsplasser for avfall er ofte aktuelt, særskilt ved bedrifter. Dette kan være oppsamling av paller (trevirke), metallskrot m.m.
Er denne type avfallshåndtering vurdert i RTP?
Smitte-/ risikoavfall | Endel typer bedrifter, bl.a. helseinstitusjoner/veterinærer, matvareprodusenter og catering, har særskilt fokus på å unngå smittefarlig avfall.
Er denne type avfallshåndtering vurdert i RTP?
Annet | Annet relevant å drøfte i RTP?
Plantegninger
Plassering av utstyr i valgt renovasjonsløsning | Avfallsutstyret skal være plassert på tilfredsstillende måte og dette skal tydelig framgå på plantegning i RTP.
q Ved bruk | Framgår det hvor utstyret er fast plassert?
q Ved tømming | Framgår det hvor utstyret skal plasseres ved tømming?
q Målsatt utstyr i målsatte omgivelser/rom | Er dimensjonert/målsatt avfallsutstyr og rom/arealer sammenstilt på en troverdig måte?
Restriksjoner | Endel arealbruk kan være til hinder for praktisk renovasjon.
Er det i RTP drøftet og vist på plantegning eventuelle restriksjoner mot for eksempel:
q Parkering | Parkering som hindrer at renovasjonsbilen kommer fram?
q Beplantning | Trær og hekker som er til hinder for adkomst/tømming?
q Annet | Annet av betydning for å sikre tilgang til avfallsutstyret?
Adkomst | Framgår det på plantegning i RTP hvordan renovasjonsbil kjører for å ankomme anvist tømmested og eventuelt snu/rygge?
Annet | Annet relevant å framvise på plantegning?